様式第１号

|  |  |  |  |  |  | 受付番号 № － 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直結増圧式給水方式事前協議申請書 年 月 日 川口市上下水道事業管理者 給水装置工事申請者 申請者名 申請者住所 電話番号 次のとおり給水方式について事前協議を申請します。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事場所 |  | 川口市 |  |  |  |  |  |
| 計画建物概要 |  | □新築 □既存 □増改築 地上 階 地下 階 |  |  |  |  |  |
|  |  | □共同住宅 □店舗併用住宅 □事務所併用住宅 □その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 住宅戸数 戸 |  | (□ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ 戸 □ﾜﾝﾙｰﾑﾀｲﾌﾟ 戸) |  |  |  |
|  |  |  |  | (□店舗 戸 □事務所 戸) |  |  |  |
|  |  |  |  | (□その他 戸） |  |  |  |
| 予定工期 |  | 着手 年 月 日 |  |  | 竣工 年 月 日 |  |  |
| 協議者 |  | 会社名及び氏名 |  |  |  |  |  |
|  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |
|  |  | 電 話 番 号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 担 当 者 |  |  |  |  |  |
| 給水装置の概要 | 給水方法 | □直結増圧式 | （ 階 ～ 階 ） |  |  |  |  |
|  |  | □併 用 式 | □１・２階直結 □貯水槽方式 □その他 |  |  |  |  |
|  | 使用水量 | 計画一日最大使用水量 |  | ㎥ ／日 |  |  |  |
|  |  | 瞬時最大使用水量 |  | Ｌ／min |  |  |  |
|  |  | 貯水槽有効水量 |  | ㎥ |  |  |  |
|  | 取出口径 | 配水管口径 ｍｍ× 取出口径 ｍｍ× 増圧設備口径 ｍｍ |  |  |  |  |  |
|  | 水道メーター 設置計画 | 直結メーター | 親メーター φ ｍｍ 店舗メーター ｍｍ 個 共用メーター ｍｍ 個 その他メーター ｍｍ 個 |  |  |  |  |
|  |  | 平型住戸用 メーター | φ １３ ｍｍ 個 φ ２０ ｍｍ 個 φ ｍｍ 個 |  |  |  | 検針方法 |
|  |  |  |  |  |  |  | □上下水道局 検針 |
|  |  | 平型その他 メーター | φ ｍｍ 個 φ ｍｍ 個 |  |  |  | □自己検針 |

１．｢案内図｣｢屋外配管図｣｢各階配管図｣｢配管系統図｣｢流量計算書｣｢水理計算書｣その他

必要とするものを添付し、２部提出してください。

２．事前協議の内容に変更が生じた場合は、再協議してください。

様式第２号

直結増圧式給水方式条件承諾書

年　　月　　日

（あて先）川口市上下水道事業管理者　様

給水装置工事申込者（所有者）

氏名又は名称

住所又は所在地

電話番号

| 給水装置の設置場所 | 川口市 （建物の名称） |  |
| --- | --- | --- |
| 指定給水装置工事事業者 | 氏名又は名称 電話番号 |  |
| 増圧給水設備等の管理人 | 氏名又は名称 電話番号 |  |

直結増圧式給水方式について次のことを承諾いたします。

１．故障時の対応

直結増圧式給水方式は、断水や水圧低下のとき、貯水槽のような貯留機能がないため、水の使用が出来なくなることを承知しています。

なお、停電や故障により増圧給水設備が停止したとき、又は、水圧低下により一時的な出水不良が発生したときは、直接給水栓を使用します。

２．定期点検

増圧給水設備及び逆流防止装置の機能を適正に保つため、１年に１回以上の定期点検を行うと共に、必要な修繕を行います。

３．損害補償

直結増圧式給水方式に起因する事故が発生し、上下水道局及び他の使用者等に損害を与えた場合には、責任をもって保証します。

４．管理人等の継承

所有者又は管理人を変更するときは、変更後の所有者又は管理人にこの装置が条件承諾付であることを、熟知、承知させます。

５．既設給水管の使用責任

既設給水管の使用による直結増圧式給水方式とした場合、これに起因する漏水及び赤水等が発生したときは、配管の布設替等を所有者又は使用者の責任において行い、上下水道局の指示に従い速やかに改善をします。

６．水道メーターの管理及び取替え

水道メーターは維持管理及び計量に支障のないようにするとともに、オートロック設備付共同住宅の場合は、別紙（中高層集合住宅等における水道の給水に関する契約書）を提出します。

なお、支障が生じた場合は、上下水道局の指示に従い、所有者又は使用者の費用で速やかに改善をします。また、計量法に基づく水道メーターの取替え及び水道メーターの異常等による取替えには、上下水道局に協力し断水することを承諾します。

７．条例・規則等の遵守

上記各項のほか、取扱上必要な事項については、川口市水道事業給水条例及び川口市給水装置設計施行基準を遵守して施行します。

８．紛争の解決

上記各項の条件を使用者に周知徹底させ、直結増圧式給水方式に起因する紛争等については、当事者間で解決し、上下水道局には一切迷惑をかけません。

９．交換又は廃止

増圧給水装置を交換又は廃止する際は、上下水道事業管理者へ速やかに届け出ます。